KR A J SK Á    H Y G I E N I C K Á    S T A N I C E

JIHOMORAVSKÉHO KRAJE se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno

Tel. 545113091                     e-mail: sekretariát@khsbrno.cz                       ID jaaai36

V Brně dne 15.9.2016

Sdělení

Vážená paní ředitelko, pane řediteli,

Brněnské vodárny a kanalizace po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí JmK  
ve čtvrtek  15.9.2016 vydaly doporučení všem obyvatelům Brna, aby vodu 
z kohoutku pili jen poté, co ji převaří.

Nejedná se o žádný  havarijní stav, žádnou kontaminaci fekáliemi, jedná se 
o zvýšení, ale  zcela nepatrné, ukazatelů mikrobilálních s mezní hodnotou (koliformní bakterie), svědčící to o tom, že nejsou plněny všechny hygienické požadavky na kvalitu provozního zabezpečení - je vyšší teplota studené vody, čímž jemně klesla dezinfekční účinnost běžného zabezpečení  v pitné vodě. Brněnské vodovody a kanalizace, zvýšily dávkování a intenzivně vzorkují celé  Brno. 
Nálezy se týkaly provozních rozborů vodáren v MČ Žebětín a MČ Komín.
Vodu je proto doporučeno na pitný režim převařovat nebo podávat dětem vodu balenou.

Jedná se o zcela vysoký standard předběžné opatrnosti.

V pátek 16. 9. 2016 budou další laboratorní  výsledky pitné vody a očekávají se 
po zvýšení dezinfekčního zabezpečení již standardní hodnoty. Průběžné  informace naleznete na stránkách www.khsbrno.cz

Děkuji za předání informace na předškolská a školská zařízení.

MVDr. Marcela Hadámková

ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých

Krajská hygienická stanice JmK se sídlem v Brně